Anbud 

                                               Långshyttan           2007-05-30

Vi tackar för Din förfrågan och erbjuder oss  leverera nedanstående utrustning:

1 st  Gaselle Quick Up, 45 KW  utan kylslinga


29 400:- 

1 st Acktank 750 liter med 2 st varmvattenslingor, 1 st solslinga

12 090:-

   1850 x 750 mm, oisolerad.

 



1 st Acktank  Cylindrisk 2500 liter 2100 x 1340 mm, oisolerad

13 510:-.

1 st  Vedsol laddpaket panna/tank



  2 500:-

1 st Kulvertstyrning




  3 875:-

1 st Shuntautomatik CBJ med rumsgivare


  2 500:-

1 st  Elpatron 6 kw




  1 200:-

1 st  Tryckkärl 500 liter  D= 750,  H= 1480


  5 500:-

1 st  Temperaturbegränsare SYR 5065 med armatursats

  3 250:-






                                                             1 st   Installationspaket innehållande:



  3 100:-
        
        * 1 st Cirkulationspump med unionventiler

        
        * 1 st shunt dim. 25

        
        * 1 st ventilkombination HM 1450  dim. 22

         
        * 2 st avtappningsventiler dim. 15

       
        * 1 st påfyllningsventil dim. 15

* 6 st kapillärtermometrar med dykrör och hållare dim. 15

* 2 st Kulventiler 32

Summa exklusive mervärdesskatt :                                                                      76 925: -

Rabatt





11 538:-

Summa exklusive mervärdesskatt :                                                                      65 386: -

Mervärdesskatt 25 % 



                     16 346: -


Summa kronor inklusive mervärdesskatt                                                            81 732: -

