## Slide 1
Golvbrunn dusch
Yttervägg
WC
= avloppsrör 110 mm
= avloppsrör 75 mm
Golvbrunn för tvättmaskin
Tvättställ
Inspektionslucka för inkommande vatten
Inkommande vatten
Diskbänk kök
= Pem-slang 32 mm
Avluftning upp till tak
2 m
2,5 m
VVB
= Pex (rör-i-rör)
Rör-i-rör draget i vägg
Utanpåliggande kopparrör
Vattenutkastare för trädgårdsslang