Konstruktionsbeskrivning
Fastighet: 

Byggherre: 

Komplementdokumentation: Konstruktionsritning 1, Konstruktionsritning 2
Konstruktion
Schakt och dränering
Makadamfyllning och fiberduk, dränskiva mot grund.

Dräneringsrörslutning min 2 cm per 1 meter

Dränering ansluten till på tomten befintlig stenkista

Takavvattning ansluten till på tomten befintlig stenkista
Betongplatta
Kvalitet C25/30-16-S4 , tjocklek 100 mm, rutnätsarmerad.

Isolerad med 200 mm cellplast
Stomme och tak
Enligt konstruktionsritning 1 och 2, enkelsidig beklädnad, OSB-skiva, och vertikala reglar för avstyvning

Hållfasthetsberäknad enligt:

Snözon: 1,5

Egentynd tak: 0,55 kN/m2

CC, takbalkar och pelare: 600 mm
Takbalkar
220x45 mm, C24

Nyttjandegrad 63%
Max deformation: 17mm, spännvidd/262 (Rekommendation industrilokaler: spännvidd/150)
Pelare
95x45, C24 (denna är i konstruktionen ihopspikad med 45x45 C24 regel men tillskott på hållfasthet från denna är inte medräknat)

Mittpelare högst belastade

Nyttjandegrad ~80% 
Bärlina
120x45 mm, C24

Nyttjandegrad: 42%

Max deformation: 0 mm (takbalk och pelare har samma cc-mått)
VA och VVS
2 st golvbrunnar anslutna till avloppsnätet, ej oljeavskiljare då totalytan är under 50 kvm

Kall och varmvatten indraget
Brandsäkerhet
Skall uppfylla brandklass E30, detta löses med invändig dubbelgips och OSB-skiva på väggar och tak ovanför Leca-grunden.

Leca-grunden kaklas invändigt
Ventilation
Tillluft i garageport, frånluft på motstående vägg
Uppvärmning
Uppvärmning med luft-luft värmepump
