## Inledning, förklaring (hidden)
Jag har haft golvvärme hela vintern men i februari när det blev varmt skulle jag stänga av ett rum. Råkade då knappa (avinstallera) antingen Output, Input eller Relä. Jag minns inte vilken. Har försökt åtgärda, men lyckas inte.
Nu är Indikatorerna 4 st för alla 3 aktiverade men dioderna på radiatorerna slocknar inte, alltså ingen golvvärme. Och i fightern har jag även Givarfel.
Huset är enplan, 136 kvm, byggt 2006 i Bålsta i Uppland. Min totala årsförbrukning ligger mellan 13-14.000 kWh/år.

## Värden idag 2021-04-15
1.0 | Temp VV givare - Bålsta, Upplands kommun | [6 empty] | 7.4.7 | Ändringstid fr |  | 9.0 | Servicemenyer
| 1.0 | Temp VV givare |  | 27.8 | kl. 10:18 |  |  | 7.4.8 | Ändringstid lö |  |  | 9.1.0 | Driftsinställningar
| 1.1 | Temp. kompr.givare |  | 28 |  |  |  | 7.4.9 | Ändringstid sö |  |  | 9.1.1 | Elpannedrift | Nej
| 1.2 | Temp. elpatrongivare |  | 27.9 |  |  |  | 7.4.10 | Åter |  |  | 9.1.2 | Shuntgrupp 2 (tre3) | Från
| 1.3 | Intervall per XVV |  | 14 dagar |  |  | 7.5.0 | Tidsinst. XVV |  |  |  | 9.1.3 | RCU | Från
| 1.4 | Stopptemperatur XVV |  | 58 oC |  |  |  | 7.5.1 | Tidsinst. XVV | Från |  | 9.1.4 | Cirkulationspump 1 | Värmesystem 1 Till |  | Tidigare har det stått Cirkulationspump. Varför det har ändrats till Värmesystem vet jag inte.
| 1.5 | Åter till 1.0 | [5 empty] | 7.5.2 | XVV må |  |  | 9.1.5 | Cirkulationspump 2 | Värmesystem 2 Från
[8 empty] | 7.5.3 | XVV ti |  |  | 9.1.6 | Fabriksinställningar | Nej
2.0 | Framledningstemp | [6 empty] | 7.5.4 | XVV on |  |  | 9.1.7 | Trendberäkningsgräns | 7 C
| 2.0 | Framledningstemp |  | 25,9 (29) C |  |  |  | 7.5.5 | XVV to |  |  | 9.1.8 | Tidfaktor elpatron | 5245
| 2.1 | Kurvlutning |  | 5 |  |  |  | 7.5.6 | XVV fr |  |  | 9.1.9 | Snabbstart kompr. | Nej
| 2.2 | Förskj. Värmekurva |  | 0 |  |  |  | 7.5.7 | XVV lö |  |  | 9.1.10 | Snabbstart elpatron | Nej |  | Har bara Fighter 360P som enda värmekälla + ett vägghängt element i garaget som är ihop byggd med huset.
| 2.3 | Mintemp. framledn. |  | 15 C |  |  |  | 7.5.8 | XVV sö |  |  | 9.1.11 | Fördröjning kompressor | 0 minuter
| 2.4 | Maxtemp. framledn. |  | 55 C |  |  |  | 7.5.9 | Åter |  |  | 9.1.12 | Tid VV till värme | 45 minuter
| 2.5 | Kompensering yttre |  | 0 |  |  | 7.6.0 | Tidsinst. Fläkt |  |  |  | 9.1.13 | Driftstatus | Varmvatten
| 2.6 | Returtemperatur |  | 26,5 C |  |  |  | 7.6.1 | Tidsinst. Fläkt | Från |  | 9.1.14 | Rumsstyrningstyp | Från |  | Golvvärme styrs av Danfoss trådlöst system
| 2.8 | Åter till 2.0 | [5 empty] | 7.6.2 | Fläkttid må |  |  | 9.1.15 | Temperaturbegränsare | Till
[8 empty] | 7.6.3 | Fläkttid ti |  |  | 9.1.16 | Åter |  |  | https://docplayer.se/14395609-installationsbok-cf-mc-huvudstyrenhet.html
3.0 | Framledn.temp 2 | [6 empty] | 7.6.4 | Fläkttid on
| 3.0 | Framledn.temp 2 | [5 empty] | 7.6.5 | Fläkttid to |  |  | 9.2.0 | Golvtorkinställningar
| 3.1 | Kurvlutning | [5 empty] | 7.6.6 | Fläkttid fr |  |  | 9.2.1 | Driftläge golvtork | Från
| 3.2 | Förskj. Värmekurva 2 | [5 empty] | 7.6.7 | Fläkttid lö |  |  | 9.2.2 | Golvtorsdag | 0
| 3.3 | Mintemp. framledn. 2 | [5 empty] | 7.6.8 | Fläkttid sö |  |  | 9.2.3 | Antal dagar period 1 | 5
| 3.4 | Maxtemp. framledn. 2 | [5 empty] | 7.6.9 | Fläkthastighet må |  |  | 9.2.4 | Temeperatur period 1 | 20 C
| 3.5 | Kompensering yttre 2 | [5 empty] | 7.6.10 | Fläkthastighet ti |  |  | 9.2.5 | Antal dagar period 2 | 5
| 3.6 | Returtemperatur 2 | [5 empty] | 7.6.11 | Fläkthastighet on |  |  | 9.2.6 | Temeperatur period 2 | 20 C
| 3.7 | Åter till 3.0 | [5 empty] | 7.6.12 | Fläkthastighet to |  |  | 9.2.7 | Åter
[8 empty] | 7.6.13 | Fläkthastighet fr
4.0 | Utetemperatur | [6 empty] | 7.6.14 | Fläkthastighet lö |  |  | 9.3.0 | Larmlogg
| 4.0 | Utetemperatur |  | 7,3 C |  |  |  | 7.6.15 | Fläkthastighet sö |  |  | 9.3.1 | Larm 1
| 4.1 | Utetemperatur medel |  | 6,8 C |  |  |  | 7.6.16 | Åter |  |  | 9.3.2 | Larm 2
| 4.2 | Åter till 4.0 |  |  |  | 7.7 |  | Starttid per XVV |  | 0:00 |  | 9.3.3 | Larm 3
[6 empty] | 7.8 |  | Åter |  |  |  | 9.3.4 | Larm 4
5.0 | Förångningstemp. | [10 empty] | 9.3.5 | Larm 5
| 5.0 | Förångningstemp |  | − 4,5 C |  | 8.0 | Övriga instaällningar |  |  |  |  | 9.3.6 | Larm 6
| 5.1 | Avluftningstemperatur |  | 2,9 C |  |  | 8.1.0 | Displayinställningar |  |  |  | 9.3.7 | Töm larmlogg | Nej
| 5.2 | Frånluftstemperatur |  | 19,6 C |  |  | 8.1.1 | Menytyp |  | Utökad till Service |  | 9.3.8 | Åter
| 5.3 | Stopptid avfrostning |  | 15 min |  |  | 8.1.2 | Språk |  | Svenska
| 5.4 | Kompressor starter |  | 24017 |  |  | 8.1.3 | Displaykontrast |  | 15 |  | 9.3.x1 | Larmtyp | Giv.fel retur | Giv.fel retur | Giv.fel retur
| 5.5 | Drifttid kompressor |  | 37308 h |  |  | 8.1.4 | Bakgrundsbelysning |  | Normal |  | 9.3.x2 | Datum | 2021-03-28 | 2021-03-23 | 2017-09-26
| 5.6 | Larmtemp. Frånluft |  | Från |  |  | 8.1.5 | Åter |  |  |  | 9.3.x3 | Tid | 11:06 | 6:00 | 21:42
| 5.7 | Åter |  |  |  |  | 8.2.0 | Driftslägesinst. |  |  |  | 9.3.x4 | Utetemperatur | 7,3 C | 0,8 C | 12.7
[7 empty] | 8.2.1 | Auto driftsläge |  | Nej |  | 9.3.x5 | Framledningstemp | 25,5 C | 30,8 C | 27,1 C
6.0 | Saknas |  |  | Saknas hos mig |  |  | 8.2.2 | Stopp cirk.pump |  | 17 C |  | 9.3.x6 | Returtemperatur | 33,1 C | 42,2 C | 28,6 C
[7 empty] | 8.2.3 | Stopp elpatron |  | 7 C |  | 9.3.x7 | Temp. VV-givare | 53,0 C | 49,2 C | 52,3 C
7.0 | Klocka | [5 empty] | 8.2.4 | Åter |  |  |  | 9.3.x8 | Kompressorgivare | 54,0 C | 46,6 C | 52,2 C
| 7.1 | Datum |  | 2021-04-15 |  |  | 8.3.0 | Effektvakt |  |  |  | 9.3.x9 | Elpatrongivare | 54,4 C | 48,1 C | 54,1 C
| 7.2 | Tid |  | 10.37 |  |  | 8.3.1 | Säkringsstorlek |  | 25 A |  | 9.3.x10 | Förångningstemp | 20,9 C | 25,3 C | 18,1 C
| 7.3.0 | Dygnsändring per 1 |  |  |  |  | 8.3.2 | Max eleffekt |  | 9.0 kW |  | 9.3.x11 | Avluftningstemperatur | 21,0 C | 23,2 C | 17,7 C
|  | 7.3.1 | Dygnsändring per 1 | Från |  |  | 8.3.3 | Ström fas 1 |  | Låg |  | 9.3.x12 | Frånluftstemperatur | 20,0 C | 22,0 C | 26,7 C
|  | 7.3.2 | Förskj. Värmekruva |  |  |  | 8.3.4 | Ström fas 2 |  | 3.2 A |  | 9.3.x13 | Relästatus 1-8 | 1000 0100 | 1000 0100 | 1001 0100
|  | 7.3.3 | Ändringstid må |  |  |  | 8.3.5 | Ström fas 3 |  | Låg |  | 9.3.x14 | Relästatus 9-14 | 0001 00 | 0001 00 | 0001 10
|  | 7.3.4 | Ändringstid ti |  |  |  | 8.3.6 | Omsättning EBV-trafo |  | 300 |  | 9.3.x15 | Driftstatus | Värme | Värme | Å Å Å kÅ
|  | 7.3.5 | Ändringstid on |  |  |  | 8.3.7 | Tariffstatus |  | Från |  | 9.3.x16 | Åter
|  | 7.3.6 | Ändringstid to |  |  |  | 8.3.8 | Åter |  |  |  | 9.3.7 | Töm larmlogg | Nej
|  | 7.3.7 | Ändringstid fr |  |  |  | 8.4.0 | Fläktinställningar |  |  | 9.4
|  | 7.3.8 | Ändringstid lö |  |  |  | 8.4.1 | Återgångstid hastighet II |  | 4 h |  | 9.4.0 | Testläge
|  | 7.3.9 | Ändringstid sö |  |  |  | 8.4.2 | Återgångstid hastighet I |  | 4 h |  | 9.4.1 | Tvångsstyrning | Från
|  | 7.3.10 | Åter |  |  |  | 8.4.3 | Synkdrift fläkt |  | Från |  | 9.4.2 | Relä 1-8 | 0100 0010
| 7.4.0 | Dygnsändring per 2 |  |  |  |  | 8.4.4 | Åter |  |  |  | 9.4.3 | Relä 9-14 | 0001 01
|  | 7.4.1 | Dygnsändring per 2 | Från |  |  | 8.5.0 | Nattsvalka |  |  |  | 9.4.4 | Åter
|  | 7.4.2 | Förskj. Värmekruva |  |  |  | 8.5.1 | Nattsvalka |  | Från | 9.5 | Åter | till 9.0
|  | 7.4.3 | Ändringstid må |  |  |  | 8.5.2 | Starttemp Nattsvalka |  | 25 C
|  | 7.4.4 | Ändringstid ti |  |  |  | 8.5.3 | Mindrift nattsvalka |  | 6 C
|  | 7.4.5 | Ändringstid on |  |  |  | 8.5.4 | Åter
|  | 7.4.6 | Ändringstid to |  |  |  | 8.6 | Åter