## Energiberäkning
Månad | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Medeltemperatur | 1.3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 17 | 19 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |  |  |  |  | https://eltipsaren.se/sv/advice/andra-ventilationen-att-gora-franluftsvarmepumpen-mer-effektiv
Medeltemperatur under platta | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5
Effektbehov värme (W) | 2466.2174 | 2454.7231 | 2249.1792 | 1985.6138 | 1489.3768 | 1145.4269 | 970.7279 | 1051.1124 | 1386.5804 | 1730.5303 | 2065.9983 | 2409.9482
Energi värme (KWh/mån) | 1834.8657 | 1649.5739 | 1673.3894 | 1429.6419 | 1108.0964 | 824.7074 | 722.2216 | 782.0277 | 998.3379 | 1287.5146 | 1487.5188 | 1793.0015
Effekt värme, baserat på nedan kalkyl | 2187.9326 | 1866.9781 | 1572.7963 | 1131.5235 | 455.8333 | 455.8333 | 455.8333 | 455.8333 | 455.8333 | 690.2508 | 1278.6144 | 1866.9781
Energi värme, FLVP, 150m^3/h | 1627.8219 | 1389.0317 | 1170.1604 | 841.8535 | 339.14 | 339.14 | 339.14 | 339.14 | 339.14 | 513.5466 | 951.2891 | 1389.0317
Energi värme, FLVP, 150m^3/h + LLVP | 932.5286 | 881.5311 | 784.5701 | 651.7137 | 431.3076 | 407 | 407 | 407 | 407 | 533.9596 | 694.3212 | 881.5311
E hushållsel | 4602 | (kWh/år) | Aom, total | 604.8 | [13 empty] | Pud = Omslutningsarea * U_genomsnittligt * (T_inne - T_ute)
E ut värmesystem | 14094 | (kWh/år) | Aom, skal | 416.5 | [13 empty] | Puv = L * (T_inne - T_ute) + förlust i ventilationsrören |  | FEL? Värmen återvinns till större delen och så länge utetemp är lägre än avluften så är verkningsgraden större än ett. Eller, det är rätt beakt Ps nedan.
E varmvattenanv. | 2761 | (kWh/år) | Abottenplatta | 188.3 | [13 empty] | L är luftflödet i m3/h
E värmeläckage WB | 970 | (kWh/år) | Um | 0.193
E el fläktar | 398 | (kWh/år) | Uatot-vägg-tak | 80.3845 | [13 empty] | Husets uppvärmning kan modelleras enligt följande:
E el cirk.pump, värmedistr. | 755 | (kWh/år) | Uatot-mark | 36.3419 | [13 empty] | uppvärmning är summan av tillförd effekt i form av el (P_in) och hur mycket som kan tas från frånluften (Ps) samt övriga värmekällor
E el vp kompressor | 4332 | (kWh/år) | InneTemp | 20 | [13 empty] | Pin = P_in_v + Ps + P_eltillsats + annat
varav till värme | 3463 | (kWh/år) | [15 empty] | Övriga värmekällor inkluderar spis, ugn med mera.
E elpatron, tillskott | 586 | (kWh/år)
Huset når värmebalans när Pu = Pin
Exempel
[19 empty] | Omslutningsarea: 449 m2 | 604.8
[19 empty] | Genomsnittligt U: 0.218 | 0.193
[19 empty] | Tempratur inne: 20 grader | 20
[20 empty] | Pud = 0.098 * (20 - T_ute) kW |  |  | 2.3345
[20 empty] | Puv = L * 0.000365 * (20 - T_ute) kW |  |  | 1.05
Ps måste man mäta sig fram till som en funktion av Hz_kompressor
[20 empty] | L= | 110 | 0
[20 empty] | Hz | Ps
| Aom, skal | 188 | m^2 | [16 empty] | 20 | 0.81
Abottenplatta | Aom, skal | 415 | m^2 | [16 empty] | 30 | 0.98
| Umedel | 0.2 | w/K/m^2 | [16 empty] | 40 | 1.14
| T_inne | 20 | Celcius
| Luftflöde | 150 | m^3/h
| Tfrmaledn | 35 | Celcius
| Tavluft | -14 | Celcius
| P_hushållsel | 5000 | KWh/år |  |  | Nov: 150; Dec: 0 | 50 | 150 | 250 | 150
| Förluster | 1500 | KWh/år
| T_bottenplatta | 7 | Celcius | bar: Nov to Dec
| T_ute | Pud (Area * U * (T_inne - T_ute) | Puv ( L * 0,00035 * (T_inne - T_ute) + vent förluster) | Pu ( Pud + Pud) | COP FLVP (1/(1-((273+T_ute)/(273+T_inne)))/2) | Ps ( L * 0,00035 * (T_inne - T_ute * (COP-1)/COP | P_hushållsel/2-Förluster | COP LLVP (1/(1-((273+T_ute)/(273+T_inne)))/2) | P_eltillsats + eldn (Pu-Ps-P_hushåll/2) | T_ute | Ingen FLVP, 150m^3/h | 0 m^3/h, FLVP, P_eltillsats + eldn (Pu-Ps-P_hushåll/2+Förluster) | 50 m^3/h, FLVP, P_eltillsats + eldn (Pu-Ps-P_hushåll/2+Förluster) | 150 m^3/h, FLVP, P_eltillsats + eldn (Pu-Ps-P_hushåll/2+Förluster) | 250 m^3/h, FLVP, P_eltillsats + eldn (Pu-Ps-P_hushåll/2+Förluster) | 150 m^3/h, FLVP+LLVP + eldn (Pu-Ps-P_hushåll/2+Förluster) | 150 m^3/h, P_LLVP + eldn (Pu-Ps-P_hushåll/2+Förluster)
| -20 | 3.8088 | 2.1 | 5.9088 | 2.8 | 0 | 0.11416 | 2.1867 | 5.7946 | -20 | 5.7946 | 3.6946 | 4.3946 | 5.7946 | 7.1946 | 2.5116
| -19 | 3.7258 | 2.0475 | 5.7733 | 2.8519 | 0 | 0.11416 | 2.2162 | 5.6591 | -19 | 5.6591 | 3.6116 | 4.2941 | 5.6591 | 7.0241 | 2.4178 |  | 3.6466
| -18 | 3.6428 | 1.995 | 5.6378 | 2.9057 | 0 | 0.11416 | 2.2466 | 5.5236 | -18 | 5.5236 | 3.5286 | 4.1936 | 5.5236 | 6.8536 | 2.3257 |  | 3.5111
| -17 | 3.5598 | 1.9425 | 5.5023 | 2.9615 | 0 | 0.11416 | 2.2778 | 5.3881 | -17 | 5.3881 | 3.4456 | 4.0931 | 5.3881 | 6.6831 | 2.2353 |  | 3.3756
| -16 | 3.4768 | 1.89 | 5.3668 | 3.0196 | 0 | 0.11416 | 2.3099 | 5.2526 | -16 | 5.2526 | 3.3626 | 3.9926 | 5.2526 | 6.5126 | 2.1466 |  | 3.2401
| -15 | 3.3938 | 1.8375 | 5.2313 | 3.08 | 0 | 0.11416 | 2.3429 | 5.1171 | -15 | 5.1171 | 3.2796 | 3.8921 | 5.1171 | 6.3421 | 2.0595 |  | 3.1046
| -14 | 3.3108 | 1.785 | 5.0958 | 3.1429 | 1.217 | 0.11416 | 2.3768 | 3.7646 | -14 | 4.9816 | 3.1966 | 3.386 | 3.7646 | 4.1432 | 1.4919 |  | 2.9691
| -13 | 3.2278 | 1.7325 | 4.9603 | 3.2083 | 1.2286 | 0.11416 | 2.4118 | 3.6175 | -13 | 4.8461 | 3.1136 | 3.2855 | 3.6291 | 3.9727 | 1.4157 |  | 2.8336
| -12 | 3.1448 | 1.68 | 4.8248 | 3.2766 | 1.2402 | 0.11416 | 2.4478 | 3.4704 | -12 | 4.7106 | 3.0306 | 3.185 | 3.4936 | 3.8022 | 1.3412 |  | 2.6981
| -11 | 3.0618 | 1.6275 | 4.6893 | 3.3478 | 1.2518 | 0.11416 | 2.4848 | 3.3233 | -11 | 4.5751 | 2.9476 | 3.0845 | 3.3581 | 3.6317 | 1.2684 |  | 2.5626
| -10 | 2.9788 | 1.575 | 4.5538 | 3.4222 | 1.2634 | 0.11416 | 2.5231 | 3.1762 | -10 | 4.4396 | 2.8646 | 2.984 | 3.2226 | 3.4612 | 1.1973 |  | 2.4271
| -9 | 2.8958 | 1.5225 | 4.4183 | 3.5 | 1.275 | 0.11416 | 2.5625 | 3.0291 | -9 | 4.3041 | 2.7816 | 2.8835 | 3.0871 | 3.2907 | 1.1278 |  | 2.2916
| -8 | 2.8128 | 1.47 | 4.2828 | 3.5814 | 1.2866 | 0.11416 | 2.6032 | 2.8821 | -8 | 4.1686 | 2.6986 | 2.783 | 2.9516 | 3.1202 | 1.06 |  | 2.1561
| -7 | 2.7298 | 1.4175 | 4.1473 | 3.6667 | 1.2982 | 0.11416 | 2.6452 | 2.735 | -7 | 4.0331 | 2.6156 | 2.6825 | 2.8161 | 2.9497 | 0.99392 |  | 2.0206
| -6 | 2.6468 | 1.365 | 4.0118 | 3.7561 | 1.3098 | 0.11416 | 2.6885 | 2.5879 | -6 | 3.8976 | 2.5326 | 2.582 | 2.6806 | 2.7792 | 0.9295 |  | 1.8851
| -5 | 2.5638 | 1.3125 | 3.8763 | 3.85 | 1.3214 | 0.11416 | 2.7333 | 2.4408 | -5 | 3.7621 | 2.4496 | 2.4815 | 2.5451 | 2.6087 | 0.86675 |  | 1.7496
| -4 | 2.4808 | 1.26 | 3.7408 | 3.9487 | 1.333 | 0.11416 | 2.7797 | 2.2937 | -4 | 3.6266 | 2.3666 | 2.381 | 2.4096 | 2.4382 | 0.80569 |  | 1.6141
| -3 | 2.3978 | 1.2075 | 3.6053 | 4.0526 | 1.3445 | 0.11416 | 2.8276 | 2.1466 | -3 | 3.4911 | 2.2836 | 2.2805 | 2.2741 | 2.2677 | 0.7463 |  | 1.4786
| -2 | 2.3148 | 1.155 | 3.4698 | 4.1622 | 1.3561 | 0.11416 | 2.8772 | 1.9995 | -2 | 3.3556 | 2.2006 | 2.18 | 2.1386 | 2.0972 | 0.68859 |  | 1.3431
| -1 | 2.2318 | 1.1025 | 3.3343 | 4.2778 | 1.3677 | 0.11416 | 2.9286 | 1.8524 | -1 | 3.2201 | 2.1176 | 2.0795 | 2.0031 | 1.9267 | 0.63256 |  | 1.2076
| 0 | 2.1488 | 1.05 | 3.1988 | 4.4 | 1.3793 | 0.11416 | 2.9818 | 1.7053 | 0 | 3.0846 | 2.0346 | 1.979 | 1.8676 | 1.7562 | 0.5782
| 1 | 2.0658 | 0.9975 | 3.0633 | 4.5294 | 1.3909 | 0.11416 | 3.037 | 1.5582 | 1 | 2.9491 | 1.9516 | 1.8785 | 1.7321 | 1.5857 | 0.52553
| 2 | 1.9828 | 0.945 | 2.9278 | 4.6667 | 1.4025 | 0.11416 | 3.0943 | 1.4111 | 2 | 2.8136 | 1.8686 | 1.778 | 1.5966 | 1.4152 | 0.47453
| 3 | 1.8998 | 0.8925 | 2.7923 | 4.8125 | 1.4141 | 0.11416 | 3.1538 | 1.2641 | 3 | 2.6781 | 1.7856 | 1.6775 | 1.4611 | 1.2447 | 0.42521
| 4 | 1.8168 | 0.84 | 2.6568 | 4.9677 | 1.4257 | 0.11416 | 3.2157 | 1.117 | 4 | 2.5426 | 1.7026 | 1.577 | 1.3256 | 1.0742 | 0.37757
| 5 | 1.7338 | 0.7875 | 2.5213 | 5.1333 | 1.4373 | 0.11416 | 3.28 | 0.96987 | 5 | 2.4071 | 1.6196 | 1.4765 | 1.1901 | 0.90374 | 0.33161
| 6 | 1.6508 | 0.735 | 2.3858 | 5.3103 | 1.4489 | 0.11416 | 3.3469 | 0.82278 | 6 | 2.2716 | 1.5366 | 1.376 | 1.0546 | 0.73324 | 0.28732
| 7 | 1.5678 | 0.6825 | 2.2503 | 5.5 | 1.4605 | 0.11416 | 3.4167 | 0.67569 | 7 | 2.1361 | 1.4536 | 1.2755 | 0.9191 | 0.56274 | 0.24471
| 8 | 1.4848 | 0.63 | 2.1148 | 5.7037 | 1.472 | 0.11416 | 3.4894 | 0.5286 | 8 | 2.0006 | 1.3706 | 1.175 | 0.7836 | 0.39224 | 0.20378
| 9 | 1.4018 | 0.5775 | 1.9793 | 5.9231 | 1.4836 | 0.11416 | 3.5652 | 0.38151 | 9 | 1.8651 | 1.2876 | 1.0745 | 0.6481 | 0.22174 | 0.16453
| 10 | 1.3188 | 0.525 | 1.8438 | 6.16 | 1.4952 | 0.11416 | 3.6444 | 0.23442 | 10 | 1.7296 | 1.2046 | 0.97396 | 0.5126 | 0.051236 | 0.12696
| 11 | 1.2358 | 0.4725 | 1.7083 | 6.4167 | 1.5068 | 0.11416 | 3.7273 | 0.087327 | 11 | 1.5941 | 1.1216 | 0.87346 | 0.3771 | 0 | 0.091064
| 12 | 1.1528 | 0.42 | 1.5728 | 6.6957 | 1.5184 | 0.11416 | 3.814 | 0 | 12 | 1.4586 | 1.0386 | 0.77296 | 0.2416 | 0 | 0.056847
| 13 | 1.0698 | 0.3675 | 1.4373 | 7 | 1.53 | 0.11416 | 3.9048 | 0 | 13 | 1.3231 | 0.95564 | 0.67246 | 0.1061 | 0 | 0.024308
| 14 | 0.9868 | 0.315 | 1.3018 | 7.3333 | 1.5416 | 0.11416 | 4 | 0 | 14 | 1.1876 | 0.87264 | 0.57196 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0.9038 | 0.2625 | 1.1663 | 7.7 | 1.5532 | 0.11416 | 4.1 | 0 | 15 | 1.0521 | 0.78964 | 0.47146 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0.8208 | 0.21 | 1.0308 | 8.1053 | 1.5648 | 0.11416 | 4.2051 | 0 | 16 | 0.91664 | 0.70664 | 0.37096 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0.7378 | 0.1575 | 0.8953 | 8.5556 | 1.5764 | 0.11416 | 4.3158 | 0 | 17 | 0.78114 | 0.62364 | 0.27046 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0.6548 | 0.105 | 0.7598 | 9.0588 | 1.588 | 0.11416 | 4.4324 | 0 | 18 | 0.64564 | 0.54064 | 0.16996 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0.5718 | 0.0525 | 0.6243 | 9.625 | 1.5995 | 0.11416 | 4.5556 | 0 | 19 | 0.51014 | 0.45764 | 0.069463 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0.4888 | 0 | 0.4888 | 10.2667 | 1.6111 | 0.11416 | 4.6857 | 0 | 20 | 0.37464 | 0.37464 | 0 | 0 | 0 | 0
FLVP ger mer tillskott med ökande luftflöde över ca -2 grader
Temp avluft satt till -5 och FLVP ger inget tillskott vid utetemp under denna, därav höjningen under -14