## Energiberäkning
Månad | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Medeltemperatur | 1.3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 17 | 19 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |  |  |  |  | https://eltipsaren.se/sv/advice/andra-ventilationen-att-gora-franluftsvarmepumpen-mer-effektiv
Effektbehov värme | 2493.7003 | 2411.9919 | 2178.5391 | 1828.3599 | 1128.0015 | 661.0959 | 427.6431 | 544.3695 | 1011.2751 | 1478.1807 | 1945.0863 | 2411.9919
Energi värme | 1855.3131 | 1620.8585 | 1620.8331 | 1316.4191 | 839.2331 | 475.989 | 318.1664 | 405.0109 | 728.118 | 1099.7664 | 1400.4621 | 1794.5219
Effekt värme, baserat på nedan kalkyl | 2402.1326 | 2044.1781 | 1675.9963 | 1123.7235 | 455.8333 | 455.8333 | 455.8333 | 455.8333 | 455.8333 | 571.4508 | 1307.8144 | 2044.1781
Energi värme, FLVP, 150m^^3/h | 1787.1867 | 1520.8685 | 1246.9412 | 836.0503 | 339.14 | 339.14 | 339.14 | 339.14 | 339.14 | 425.1594 | 973.0139 | 1520.8685
Energi värme, FLVP, 150m^^3/h + LLVP | 997.5181 | 934.1973 | 813.9645 | 649.637 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 504.5354 | 702.2766 | 934.1973
E hushållsel | 4602 | (kWh/år) | Aom, total | 604.8 | [13 empty] | Pud = Omslutningsarea * U_genomsnittligt * (T_inne - T_ute)
E ut värmesystem | 14094 | (kWh/år) | Aom, skal | 416.5 | [13 empty] | Puv = L * (T_inne - T_ute) + förlust i ventilationsrören |  | FEL? Värmen återvinns till större delen och så länge utetemp är lägre än avluften så är verkningsgraden större än ett. Eller, det är rätt beakt Ps nedan.
E varmvattenanv. | 2761 | (kWh/år) | Abottenplatta | 188.3 | [13 empty] | L är luftflödet i m3/h
E värmeläckage WB | 970 | (kWh/år) | Um | 0.193
E el fläktar | 398 | (kWh/år) | Uatot | 116.7264 | [13 empty] | Husets uppvärmning kan modelleras enligt följande:
E el cirk.pump, värmedistr. | 755 | (kWh/år) | InneTemp | 20 | [13 empty] | uppvärmning är summan av tillförd effekt i form av el (P_in) och hur mycket som kan tas från frånluften (Ps) samt övriga värmekällor
E el vp kompressor | 4332 | (kWh/år) | [15 empty] | Pin = P_in_v + Ps + P_eltillsats + annat
varav till värme | 3463 | (kWh/år) | [15 empty] | Övriga värmekällor inkluderar spis, ugn med mera.
E elpatron, tillskott | 586 | (kWh/år)
Huset når värmebalans när Pu = Pin
Exempel
[19 empty] | Omslutningsarea: 449 m2 | 604.8
[19 empty] | Genomsnittligt U: 0.218 | 0.193
[19 empty] | Tempratur inne: 20 grader | 20
[20 empty] | Pud = 0.098 * (20 - T_ute) kW |  |  | 2.3345
[20 empty] | Puv = L * 0.000365 * (20 - T_ute) kW |  |  | 1.05
Ps måste man mäta sig fram till som en funktion av Hz_kompressor
[20 empty] | L= | 110 | 0
[20 empty] | Hz | Ps
[20 empty] | 20 | 0.81
| Area | 600 | m^2 | [16 empty] | 30 | 0.98
| Umedel | 0.2 | w/K/m^2 | [16 empty] | 40 | 1.14
| T_inne | 20 | Celcius
| Luftflöde | 150 | m^3/h
| Tfrmaledn | 35 | Celcius
| Tavluft | -14 | Celcius
| P_hushållsel | 5000 | KWh/år |  |  | Nov: 150; Dec: 0 | 50 | 150 | 250 | 150
| Förluster | 1500 | KWh/år
| T_ute | Pud (Area * U * (T_inne - T_ute) | Puv ( L * 0,00035 * (T_inne - T_ute) + vent förluster) | Pu ( Pud + Pud) | COP FLVP (1/(1-((273+T_ute)/(273+T_inne)))/2) | Ps ( L * 0,00035 * (T_inne - T_ute * (COP-1)/COP | P_hushållsel/2-Förluster | COP LLVP (1/(1-((273+T_ute)/(273+T_inne)))/2) | P_eltillsats + eldn (Pu-Ps-P_hushåll/2) | T_ute | Ingen FLVP, 150m^3/h | 0 m^3/h, FLVP, P_eltillsats + eldn (Pu-Ps-P_hushåll/2+Förluster) | 50 m^3/h, FLVP, P_eltillsats + eldn (Pu-Ps-P_hushåll/2+Förluster) | 150 m^3/h, FLVP, P_eltillsats + eldn (Pu-Ps-P_hushåll/2+Förluster) | 250 m^3/h, FLVP, P_eltillsats + eldn (Pu-Ps-P_hushåll/2+Förluster) | 150 m^3/h, FLVP+LLVP + eldn (Pu-Ps-P_hushåll/2+Förluster) | 150 m^3/h, P_LLVP + eldn (Pu-Ps-P_hushåll/2+Förluster)
| -20 | 4.8 | 2.1 | 6.9 | 2.8 | 0 | 0.11416 | 2.1867 | 6.7858 | -20 | 6.7858 | 4.6858 | 5.3858 | 6.7858 | 8.1858 | 2.9412
| -19 | 4.68 | 2.0475 | 6.7275 | 2.8519 | 0 | 0.11416 | 2.2162 | 6.6133 | -19 | 6.6133 | 4.5658 | 5.2483 | 6.6133 | 7.9783 | 2.8255 |  | 5.0526
| -18 | 4.56 | 1.995 | 6.555 | 2.9057 | 0 | 0.11416 | 2.2466 | 6.4408 | -18 | 6.4408 | 4.4458 | 5.1108 | 6.4408 | 7.7708 | 2.7119 |  | 4.8801
| -17 | 4.44 | 1.9425 | 6.3825 | 2.9615 | 0 | 0.11416 | 2.2778 | 6.2683 | -17 | 6.2683 | 4.3258 | 4.9733 | 6.2683 | 7.5633 | 2.6005 |  | 4.7076
| -16 | 4.32 | 1.89 | 6.21 | 3.0196 | 0 | 0.11416 | 2.3099 | 6.0958 | -16 | 6.0958 | 4.2058 | 4.8358 | 6.0958 | 7.3558 | 2.4912 |  | 4.5351
| -15 | 4.2 | 1.8375 | 6.0375 | 3.08 | 0 | 0.11416 | 2.3429 | 5.9233 | -15 | 5.9233 | 4.0858 | 4.6983 | 5.9233 | 7.1483 | 2.384 |  | 4.3626
| -14 | 4.08 | 1.785 | 5.865 | 3.1429 | 1.217 | 0.11416 | 2.3768 | 4.5338 | -14 | 5.7508 | 3.9658 | 4.1552 | 4.5338 | 4.9124 | 1.7967 |  | 4.1901
| -13 | 3.96 | 1.7325 | 5.6925 | 3.2083 | 1.2286 | 0.11416 | 2.4118 | 4.3497 | -13 | 5.5783 | 3.8458 | 4.0177 | 4.3613 | 4.7049 | 1.7013 |  | 4.0176
| -12 | 3.84 | 1.68 | 5.52 | 3.2766 | 1.2402 | 0.11416 | 2.4478 | 4.1656 | -12 | 5.4058 | 3.7258 | 3.8802 | 4.1888 | 4.4974 | 1.6081 |  | 3.8451
| -11 | 3.72 | 1.6275 | 5.3475 | 3.3478 | 1.2518 | 0.11416 | 2.4848 | 3.9815 | -11 | 5.2333 | 3.6058 | 3.7427 | 4.0163 | 4.2899 | 1.517 |  | 3.6726
| -10 | 3.6 | 1.575 | 5.175 | 3.4222 | 1.2634 | 0.11416 | 2.5231 | 3.7974 | -10 | 5.0608 | 3.4858 | 3.6052 | 3.8438 | 4.0824 | 1.428 |  | 3.5001
| -9 | 3.48 | 1.5225 | 5.0025 | 3.5 | 1.275 | 0.11416 | 2.5625 | 3.6133 | -9 | 4.8883 | 3.3658 | 3.4677 | 3.6713 | 3.8749 | 1.3412 |  | 3.3276
c | -8 | 3.36 | 1.47 | 4.83 | 3.5814 | 1.2866 | 0.11416 | 2.6032 | 3.4293 | -8 | 4.7158 | 3.2458 | 3.3302 | 3.4988 | 3.6674 | 1.2565 |  | 3.1551
| -7 | 3.24 | 1.4175 | 4.6575 | 3.6667 | 1.2982 | 0.11416 | 2.6452 | 3.2452 | -7 | 4.5433 | 3.1258 | 3.1927 | 3.3263 | 3.4599 | 1.174 |  | 2.9826
| -6 | 3.12 | 1.365 | 4.485 | 3.7561 | 1.3098 | 0.11416 | 2.6885 | 3.0611 | -6 | 4.3708 | 3.0058 | 3.0552 | 3.1538 | 3.2524 | 1.0936 |  | 2.8101
| -5 | 3 | 1.3125 | 4.3125 | 3.85 | 1.3214 | 0.11416 | 2.7333 | 2.877 | -5 | 4.1983 | 2.8858 | 2.9177 | 2.9813 | 3.0449 | 1.0153 |  | 2.6376
| -4 | 2.88 | 1.26 | 4.14 | 3.9487 | 1.333 | 0.11416 | 2.7797 | 2.6929 | -4 | 4.0258 | 2.7658 | 2.7802 | 2.8088 | 2.8374 | 0.93917 |  | 2.4651
| -3 | 2.76 | 1.2075 | 3.9675 | 4.0526 | 1.3445 | 0.11416 | 2.8276 | 2.5088 | -3 | 3.8533 | 2.6458 | 2.6427 | 2.6363 | 2.6299 | 0.86516 |  | 2.2926
| -2 | 2.64 | 1.155 | 3.795 | 4.1622 | 1.3561 | 0.11416 | 2.8772 | 2.3247 | -2 | 3.6808 | 2.5258 | 2.5052 | 2.4638 | 2.4224 | 0.7933 |  | 2.1201
| -1 | 2.52 | 1.1025 | 3.6225 | 4.2778 | 1.3677 | 0.11416 | 2.9286 | 2.1406 | -1 | 3.5083 | 2.4058 | 2.3677 | 2.2913 | 2.2149 | 0.72357 |  | 1.9476
| 0 | 2.4 | 1.05 | 3.45 | 4.4 | 1.3793 | 0.11416 | 2.9818 | 1.9565 | 0 | 3.3358 | 2.2858 | 2.2302 | 2.1188 | 2.0074 | 0.65598
| 1 | 2.28 | 0.9975 | 3.2775 | 4.5294 | 1.3909 | 0.11416 | 3.037 | 1.7724 | 1 | 3.1633 | 2.1658 | 2.0927 | 1.9463 | 1.7999 | 0.59052
| 2 | 2.16 | 0.945 | 3.105 | 4.6667 | 1.4025 | 0.11416 | 3.0943 | 1.5883 | 2 | 2.9908 | 2.0458 | 1.9552 | 1.7738 | 1.5924 | 0.5272
| 3 | 2.04 | 0.8925 | 2.9325 | 4.8125 | 1.4141 | 0.11416 | 3.1538 | 1.4043 | 3 | 2.8183 | 1.9258 | 1.8177 | 1.6013 | 1.3849 | 0.46601
| 4 | 1.92 | 0.84 | 2.76 | 4.9677 | 1.4257 | 0.11416 | 3.2157 | 1.2202 | 4 | 2.6458 | 1.8058 | 1.6802 | 1.4288 | 1.1774 | 0.40696
| 5 | 1.8 | 0.7875 | 2.5875 | 5.1333 | 1.4373 | 0.11416 | 3.28 | 1.0361 | 5 | 2.4733 | 1.6858 | 1.5427 | 1.2563 | 0.96994 | 0.35005
| 6 | 1.68 | 0.735 | 2.415 | 5.3103 | 1.4489 | 0.11416 | 3.3469 | 0.85198 | 6 | 2.3008 | 1.5658 | 1.4052 | 1.0838 | 0.76244 | 0.29528
| 7 | 1.56 | 0.6825 | 2.2425 | 5.5 | 1.4605 | 0.11416 | 3.4167 | 0.66789 | 7 | 2.1283 | 1.4458 | 1.2677 | 0.9113 | 0.55494 | 0.24264
| 8 | 1.44 | 0.63 | 2.07 | 5.7037 | 1.472 | 0.11416 | 3.4894 | 0.4838 | 8 | 1.9558 | 1.3258 | 1.1302 | 0.7388 | 0.34744 | 0.19213
| 9 | 1.32 | 0.5775 | 1.8975 | 5.9231 | 1.4836 | 0.11416 | 3.5652 | 0.29971 | 9 | 1.7833 | 1.2058 | 0.99266 | 0.5663 | 0.13994 | 0.14377
| 10 | 1.2 | 0.525 | 1.725 | 6.16 | 1.4952 | 0.11416 | 3.6444 | 0.11562 | 10 | 1.6108 | 1.0858 | 0.85516 | 0.3938 | 0 | 0.097535
| 11 | 1.08 | 0.4725 | 1.5525 | 6.4167 | 1.5068 | 0.11416 | 3.7273 | 0 | 11 | 1.4383 | 0.96584 | 0.71766 | 0.2213 | 0 | 0.053441
| 12 | 0.96 | 0.42 | 1.38 | 6.6957 | 1.5184 | 0.11416 | 3.814 | 0 | 12 | 1.2658 | 0.84584 | 0.58016 | 0.048799 | 0 | 0.011482
| 13 | 0.84 | 0.3675 | 1.2075 | 7 | 1.53 | 0.11416 | 3.9048 | 0 | 13 | 1.0933 | 0.72584 | 0.44266 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0.72 | 0.315 | 1.035 | 7.3333 | 1.5416 | 0.11416 | 4 | 0 | 14 | 0.92084 | 0.60584 | 0.30516 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0.6 | 0.2625 | 0.8625 | 7.7 | 1.5532 | 0.11416 | 4.1 | 0 | 15 | 0.74834 | 0.48584 | 0.16766 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0.48 | 0.21 | 0.69 | 8.1053 | 1.5648 | 0.11416 | 4.2051 | 0 | 16 | 0.57584 | 0.36584 | 0.030163 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0.36 | 0.1575 | 0.5175 | 8.5556 | 1.5764 | 0.11416 | 4.3158 | 0 | 17 | 0.40334 | 0.24584 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0.24 | 0.105 | 0.345 | 9.0588 | 1.588 | 0.11416 | 4.4324 | 0 | 18 | 0.23084 | 0.12584 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0.12 | 0.0525 | 0.1725 | 9.625 | 1.5995 | 0.11416 | 4.5556 | 0 | 19 | 0.058345 | 0.0058447 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 1.6111 | 0.11416 | 4.6857 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLVP ger mer tillskott med ökande luftflöde över ca -2 grader
Temp avluft satt till -5 och FLVP ger inget tillskott vid utetemp under denna, därav höjningen under -14