Protokoll från egenkontroll av elanläggning hus
Adress:

Datum:

Kontrollant:

	Nr
	Område
	Beskrivning
	OK/NOK
	Anmärkning/kommentar

	1. 
	Mätarskåp/ 
Grruppcentral/ 
normcentral
	· Kontrollera att huvudbrytaren fungerar och bryter strömmen till fastigheten eller det som centralen matar

· Kontrollera alla anslutningar i mätarskåpet (det som man kan se utan att bryta sigill), kontrollera att sigillet är obrutet
· Kontroll av Jordfelsbrytare /personskyddsautomater  fungerar, genom testknapp och gärna något  testverktyg 
· Kontroller anslutningar i huvudcentral+ 2 undercentraler. Vad avser ev lösa kardeler, ledningsarea i förhållande till märkström säkringar, bottenplattor, normalt endast en FK per skruv.
· Kontrolldragning av alla anslutnings-skruvar. 

· Kontrollera att gruppförteckning stämmer, vad/vilka grupper går via JFB/PSA
· Göra en grov analys av belastnings-fördelning mellan faser 
· Kontrollera att inga kablar/ledare är klämnda

· Att jord(grön/gul) går till jordskena och nolla(blå) går till nollskena

· Kontrollera att skåp/centrallock sitter fast och sluter tätt mot vägg
	
	

	2. 
	Kabel

förläggning
	· Kontrollera utanpåliggande kablar efter klämskador.
· Kontrollera att inga kablar tvära böjar/knäckningar

· Kontrollera att inga kablar ligger an mot heta ytor

· Inga kablar är utsatta för drag, tex krokar som hänger på kablar i garage etc

· Kablar är fastsatt och inte hänger löst
	
	

	3. 
	Apparat/Kopplings-dosor
	· Kontrollera apparatdosor/ brytare/uttag, vad avser lösa kardeler etc 

· Kontrollera kopplingsdosor/takdosor, hur toppklämmor sitter mm 
· Kontrollera att kopplingsdosan sitter jämt med gips/spåneller panel och att doslock sitter fast och tätar
· Kontrollera att utanpåliggande kopplingsdosor inte har några öppna öppningar, locken är fastsatta etc
· Kontrollera att utanpåliggande kopplingsdosor har rätt kapslingsklass
	
	

	4. 
	Fast anslutna apparater/armaturer
	· Kontroll av anslutning ljusarmaturer 
· Anslutningar av diskmaskin/tvättmaskin/torkskåp/tumlare 

· Kontrollera att armaturer och uttag har rätt kapslingsklass ute och i våtrum.

· Kontrollera att det inte finns tecken på varmgång - missfärgade kablar, brända kontaktbleck eller varma uttag - vid stora förbrukare typ element eller spis. 

· Kolla att säkerhetsbrytare verkligen bryter på tex pannor/värmepumpar/ventilationsaggregat etc. 
· Kontrollera att inga kablar är klämda
	
	

	5. 
	Vägguttag
	· Kontroll att uttag är hela/rena (speciellt viktigt utomhus) 

· Kontrollera att armaturer och uttag har rätt kapslingsklass ute och i våtrum. 
· Om ettuttag ärjordat i ett rum skall alla uttag vara det inkl taklampor

· Kontrollera att uttag utomhus sitter på rätt höjd
· Kontrollera omdet finns timer på uttag för kaffebryggare/strykjärn
	
	

	6. 
	3-fas uttag
	· Kontroll av fasföljd i tre-fas uttag 

· Kontrollera att uttag har rätt kapslingsklass ute och i våtrum. 
	
	

	7. 
	Omkopplare/brytare
	· Kontroll att strömbrytare är hela/rena (speciellt viktigt utomhus)
· Kontrollera att det är fasen som bryts

· Kontroller att blåledare används som nolla, (OBS kan i kabel vara tändtråd)

· Kontrollera att brytare utomhus sitter på rätt höjd

· Kontrollera att belysning etc är på näröverdelen av brytaren är intryckt
	
	

	8. 
	Övrigt
	· Kontroll av fäger/kabelval kontinuerligt under kontroller 

· Kolla att det är jord där det ska vara jord. 
· Leta ev. hemmapul (felaktiga kablar "lampsladdar" osv) 

· Kontrollera att tidur och termostater slår ifrån, efter ett antal år kan kontakterna svetsa ihop med brand som följd. 
· Om möjligt - mät att det inte går ström i skyddsjorden (om det inte finns JFB) 

· Om möjligt genomförkontinuitetsmätning av jorden
· Kontrollera termostater på elelement/frostvakter

· Finns uttag i våtutrymme skall JFB finnas eller uttagen vara försedda med skyddstrafo tex rakapparatsuttag
	
	


Detta protokoll anger inga åtgärder. Notera eventuella avvikelser/frågetecken. Om avvikelser/frågetecken finns på anläggningen, kontakta behörig elektriker för vidare bedömning av eventuella fortsatta kontroller eller åtgärder
Friskrivning: Jag tar inte på mig något som helst ansvar runt detta protokoll. Inte att det skall vara heltäckande. Avsikten är att ge en indikation om en professionell granskning av anläggningen behövs.
