WC-stol med inbyggd spolcistern 2.5.2

WC-stol med inbyggd spolcistern ska ha spolcisternen placerad i ett vattentätt och ventilerat utrymme med läckageindikering. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta och där utläckande vatten inte direkt orsakar en skada, till exempel rum med golvavlopp eller med vattentätt golv. Vattenanslutningen ska vara försedd med en åtkomlig avstängningsventil.
[image: image1]
[image: image2.png]



Vägledning

Exempel på vattentätt utrymme för spolcistern: I rum för WC förses utrymmet där cisternen

Placeras med tätskikt på golv samt på vägg bakom och på sidor om cistern. I våtrum förses hela väggen med tätskikt. Se fig. 2.5.2.

Golv i installationsutrymmet bör ha lägst samma nivå som golvet utanför och luta ut mot indikeringen för läckage. Bultar, skruvar för väggfästen till fixturen skruvas till vägg i massiv konstruktion och tätas mot väggens tätskikt.
